利川市民族中医院内控采购手术巾

报价函

尊敬的供货商：

利川市民族中医院临床业务需要，拟采购手术巾一批，现向贵公司函询相关费用，同等质量采用最低报价（质量不得次于医院现行使用质量）。报价资料将作为重要资料保存，请在报价函回复时按要求惠示贵公司联系人、联系方式及产品检测报告（**检测报告不能提供原件的，需在复印件上加盖供应商鲜章，并承诺检测报告适用于本项目**），加盖公章后并密封包装，按照采购公告时限送到我院（利川市南环大道98号）。

采购人：利川市民族中医院

联系人：龙先生

联系电话：0718-7266653

日期：2024年10月18日

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物品名称 | 规格 | 数量 | 限价（元/条） | 报价（元/条） | 金额（元） |
| 1 | 中单 | 130\*230双层 | 200条 | 85.00 |  |  |
| 2 | 治疗巾 | 90\*55双层 | 200条 | 25.00 |  |  |
| 3 | 大孔巾 | 220\*320双层 | 50条 | 198.00 |  |  |
| 合计 | | |  |  |  |  |

注：1、提供的货物必须是医院认可的精梳织物面料、样式，并与医院现使用产品一致，如果验收有差异，应及时无条件更换与医院一致的合格产品。

2、100%全棉高密环保面料，平纹全棉布（140s纱支），等级为优等品或一等品；产品外观平整，卫生洁净，厚薄一致，边缘整齐，无凹陷、毛边等，颜色为墨绿色，除四边外不得有缝线。

2、纤维含量：棉100%；甲醛含量（mg/kg）：不得检出；pH值：4.5-8.5；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：不得检出； 耐水色牢度（级）：变色≥ 4， 沾色(毛)≥ 4，沾色(棉)≥ 4；异味：无异味 ；耐湿摩擦色牢度（级）：≥3；单位面积质量（g/m2）：≥235；耐磨性能：试验10000次未破损；提供 CNAS认可实验室出具的检测报告，检验项目包含但不限于以上内容。

3、报价含运输、装卸、利润及税费等所有费用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价人信息 | | | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 单位地址 |  | | |
| 报价单位 | （加盖公章）  年 月 日 | | |