利川市民族中医院内控采购化粪池清掏、处置

服务报价函

尊敬的服务商：

利川市民族中医院业务需要，拟采购化粪池清掏、处置服务，现公开向社会满足要求的服务商函询相关费用，在满足要求的情况下采用最低报价。报价资料将作为重要资料保存，请在报价函回复时按要求惠示贵公司联系人、联系方式、营业执照复印件及其他佐证资料加盖公章后并密封包装，按照采购公告时限送到我院（利川市南环大道98号）。

采购人：利川市民族中医院

联系人：后勤保卫科

联系电话：0718-7266653

日期：2025年1月10日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 服务期限 | 限价（元） | 报价（元） |
| 1 | 化粪池清掏、处置服务 | 清掏全院所有化粪池及排污管（井）的清掏，并按环保要求处置分离出来的污物，全年保持所有排污管（沟）通畅 | 1年 | 48000.00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | |  |

注： 1、清掏全院所有化粪池及排污管（井），并按环保要求处置分离出来的污物；化粪池总容积1469m³，其中住院部东南角化粪池500m³、住院部东北角化粪池200m³、门诊部西南角化粪池100m³、门诊部东南角化粪池100m³、门诊部东北角化粪池500m³、高压氧舱旁化粪池40m³、制剂楼旁化粪池6m³、营养食堂西北角化粪池20m³、锅炉房旁3m³。

2、全年保持所有排污管（沟）通畅。

3、清掏频次：每季度清掏一次；有排污管（沟）堵塞，即时疏通。

4、报价包括清掏疏通的车辆、机器、工具、运输、人工、污物处置费、安全措施费、税费及单项200元以下的维修材料费等所有费用。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价人信息 | | | |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  | 传真 |  |
| 单位地址 |  | | |
| 报价单位 | （加盖公章）  年 月 日 | | |